เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ระบบติดตามเลือด โรงพยาบาลโรคทรวงอก

- ภาพรวมระบบ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ

  - ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านซอฟต์แวร์)

    - ระบบพัฒนาในรูปแบบ Tablet Application เพื่อรองรับการใช้งานภายในธนาคารเลือดของโรงพยาบาล โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส และรองรับการทำงานผ่านเครือข่ายภายในโรงพยาบาล

    - ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล เพื่อยืนยันตัวตนและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในระบบtest

    - แบ่งสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้ ( Admin / User นำเลือดเข้า / User นำเลือดออก)

    - การจัดการถุงเลือด (Blood Inventory Management): ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปแบบ .txt เพื่อนำเข้าข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ระบบ พร้อมระบบตรวจสอบ Barcode ซ้ำ และคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ

    - การจัดการพื้นที่จัดเก็บถุงเลือด (Storage Management): ระบบรองรับการจัดเก็บถุงเลือดภายในตู้จัดเก็บเลือด โดยแสดงตำแหน่งจัดเก็บในรูปแบบ Rack และ Slot พร้อมแสดงจำนวนและสถานะของถุงเลือดในแต่ละตำแหน่ง

    - การเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue & Return): ระบบรองรับการเบิกถุงเลือดตามหลัก FIFO (First In First Out) และรองรับการคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ พร้อมตรวจสอบสถานะและวันหมดอายุของถุงเลือดก่อนการคืน

    - การจัดการโดยผู้ดูแลระบบ (Admin Functions):

      - จัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานภายในระบบ

      - ตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของระบบ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการเคลื่อนย้ายถุงเลือด

      - จัดการข้อมูลตู้จัดเก็บเลือด และตำแหน่งการจัดเก็บภายในระบบ

      - แสดงรายงานสรุปข้อมูลในรูปแบบ Dashboard เช่น จำนวนถุงเลือดคงเหลือ ถุงเลือดใกล้หมดอายุ และสถิติการใช้งาน

    - ระบบรองรับการบันทึกประวัติการดำเนินงาน (Logging System) เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการเปลี่ยนแปลงสถานะของถุงเลือด

    - ระบบรองรับการขยายและปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต เช่น การเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ Tablet การเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode หรือการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลในอนาคต

  - ข้อกำหนดทั่วไปของระบบในโครงการ (ด้านฮาร์ดแวร์)

    - ระบบรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการดำเนินงานภายในธนาคารเลือดของโรงพยาบาล

    - Tablet เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลถุงเลือด (Blood Receiving Station) รองรับการสแกน Barcode การนำเข้าข้อมูล และการจัดการพื้นที่จัดเก็บถุงเลือด

    - Tablet เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue Station) รองรับการค้นหา การเบิก การคืน และการตรวจสอบสถานะของถุงเลือด

    - ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode ผ่าน Bluetooth หรือ USB เพื่อช่วยลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

    - ระบบรองรับการทำงานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์และระบบฐานข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

    - ระบบรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลถุงเลือด ข้อมูลผู้ใช้งาน และประวัติการดำเนินงานของระบบ

    - ระบบรองรับการใช้งานฐานข้อมูล PostgreSQL หรือ MySQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบ

    - ระบบรองรับการสำรองข้อมูล (Backup) และการเชื่อมต่อกับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายในกรณีเกิดเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า

    - อุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง และรองรับการใช้งานจริงภายในสภาพแวดล้อมของธนาคารเลือดในโรงพยาบาล

- รายละเอียดการพัฒนาระบบ (แบ่งตามสิทธิ์การเข้าถึงระบบ)

  - รายละเอียดการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

    - การพัฒนาระบบสำหรับเทคนิคการแพทย์ (User นำเลือดเข้า)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับพยาบาลในการนำเข้าถุงเลือดและจัดการพื้นที่จัดเก็บ

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้านำเข้าถุงเลือด (Blood Receiving Page)

        - สแกน Barcode หรือเลือกนำเข้าไฟล์ข้อมูลถุงเลือด

        - กรอกและตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด เช่น กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค และแหล่งที่มา

        - ระบบตรวจสอบ Barcode ซ้ำแบบเรียลไทม์

        - ระบบคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ

        - บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบและจัดเก็บในตู้พักเลือด

        - แจ้งเตือนเมื่อนำเข้าข้อมูลสำเร็จ

      - หน้าจัดเก็บถุงเลือด (Put Away Page)

        - แสดงรายการถุงเลือดภายในตู้พักเลือด

        - ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บภายในตู้เก็บเลือด

        - แสดงตำแหน่ง Rack และ Slot สำหรับจัดเก็บ

        - ยืนยันการย้ายถุงเลือดเข้าสู่ตำแหน่งจัดเก็บ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “พร้อมใช้งาน”

        - รองรับการเคลื่อนย้ายถุงเลือดระหว่าง Rack และ Slot ภายในระบบ

        - บันทึกประวัติการเคลื่อนย้ายถุงเลือด พร้อมวันเวลาและผู้ดำเนินการ

        - แสดงตำแหน่งปัจจุบันของถุงเลือดภายในระบบแบบเรียลไทม์

      - หน้าตรวจสอบสถานะถุงเลือด (Blood Status Page)

        - แสดงสถานะถุงเลือด เช่น Buffer / Available / Reserved / Used / Expired

        - แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุ๊ปเลือด

        - แสดงถุงเลือดใกล้หมดอายุ จำแนกสีตามช่วงเวลา

        - ค้นหาและกรองข้อมูลถุงเลือดตามสถานะหรือกรุ๊ปเลือด

    - การพัฒนาระบบสำหรับเทคนิคการแพทย์ (User นำเลือดออก)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้าเบิกถุงเลือด (Blood Issue Page)

        - ค้นหาและเลือกถุงเลือดที่ต้องการเบิก

        - หากเป็น Ward ต้องการเบิกระบบจะแนะนำถุงเลือดตามหลัก FIFO

        - หากเป็น OR ต้องการเบิกระบบจะแนะนำถุงเลือดตามสี

        - หากมีการเบิกเลือด

        - แสดงตำแหน่งจัดเก็บของถุงเลือดภายในตู้จัดเก็บ

        - ยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “Used”

      - หน้าคืนถุงเลือด (Blood Return Page)

        - สร้าง Barcode ใหม่สำหรับถุงเลือดที่คืนเข้าสู่ระบบ

        - สแกน Barcode ถุงเลือดที่ต้องการคืน พร้อมแจ้งเหตุผลที่คืนถุงเลือด

        - ระบบตรวจสอบวันหมดอายุและสถานะของถุงเลือด

        - เก็บในตู้พักเลือด

        - ยืนยันการคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

        - อัปเดตสถานะถุงเลือดกลับเป็น “ตู้พักเลือด”

    - การพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

      - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page)

        - เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

        - ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานสำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด

        - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

      - หน้าจัดการผู้ใช้งาน (Manage Users Page)

        - เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลผู้ใช้งาน

        - กำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (Admin / เทคนิคการแพทย์(ขาเข้า) / เทคนิคการแพทย์(ขาออก))

        - ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน

      - หน้าจัดการตู้จัดเก็บเลือด (Storage Management Page)

        - จัดการข้อมูล Rack และ Slot ภายในตู้จัดเก็บเลือด

        - แสดงสถานการณ์ใช้งานของแต่ละตำแหน่งจัดเก็บ

        - ตรวจสอบจำนวนถุงเลือดภายในแต่ละ Slot

      - หน้ารายงานสรุป (Report Dashboard)

        - แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือตามกรุ๊ปเลือด

        - แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ

        - แสดงสถิติการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือด

        - ส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel

      - หน้าตรวจสอบประวัติการทำงาน (Logs & Audit Trail)

        - แสดงประวัติการนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด

        - แสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา และรายละเอียดการดำเนินงาน

        - ค้นหาและกรองข้อมูลประวัติย้อนหลังได้

        - รองรับการส่งออกข้อมูลประวัติการทำงานในรูปแบบไฟล์ Excel (.xlsx)

      - หน้าส่งออกข้อมูล (Data Export Page)

        - แสดงรายการข้อมูลถุงเลือดที่ต้องการส่งออกไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือสภากาชาดไทย

        - รองรับการเลือกช่วงวันที่และประเภทข้อมูลสำหรับส่งออก

        - สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด

        - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งออก

        - แสดงสถานะการส่งออกข้อมูลและวันเวลาที่ดำเนินการ

        - รองรับการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลส่งออกย้อนหลังได้

  - รายละเอียดการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

    - อุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

      - ระบบรองรับผ่านอุปกรณ์ Tablet จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการดำเนินงานภายในธนาคารเลือด

      - Tablet เครื่องที่ 1 ใช้สำหรับการนำเข้าข้อมูลถุงเลือด (Blood Receiving Station)

        - สแกน Barcode ถุงเลือด

        - นำเข้าข้อมูลถุงเลือด

        - ตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บเข้าสู่ตู้พักเลือด

        - จัดการตำแหน่งจัดเก็บภายในตู้เก็บเลือด

      - Tablet เครื่องที่ 2 ใช้สำหรับการเบิกและคืนถุงเลือด (Blood Issue Station)

        - สแกน Barcode ถุงเลือด

        - ค้นหาและเบิกถุงเลือด

        - แสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือด

        - คืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

        - ตรวจสอบสถานะและประวัติการใช้งาน

      - อุปกรณ์ Tablet ต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ภายในโรงพยาบาล

      - หน้าจอ Tablet ต้องรองรับการใช้งานแบบสัมผัส (Touch Screen) และแสดงผลได้อย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล

    - อุปกรณ์สแกน Barcode

      - ระบบรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode ผ่าน Bluetooth หรือ USB

      - อุปกรณ์สแกน Barcode ใช้สำหรับ:

        - สแกน Barcode ถุงเลือด

        - ตรวจสอบข้อมูลถุงเลือด

        - ลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง

      - ระบบต้องสามารถรองรับการสแกน Barcode ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องสำหรับการใช้งานจริงภายในธนาคารเลือด

    - ระบบฐานข้อมูล

      - ระบบรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลภายในระบบ

      - เครื่องแม่ข่ายต้องรองรับ:

        - การจัดเก็บข้อมูลถุงเลือด

        - การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน

        - การจัดเก็บประวัติการดำเนินงาน (Logs)

        - การสำรองข้อมูลภายในระบบ

      - ระบบฐานข้อมูลรองรับ PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล

    - ระบบเครือข่าย

      - อุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้แบบเรียลไทม์

      - ระบบต้องรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับการใช้งานผ่าน Tablet และอุปกรณ์สแกน Barcode

- แผนการพัฒนา

  - แผนการพัฒนา (ด้านซอฟต์แวร์)

    - หน้าเข้าสู่ระบบ (Login Page) อ้างอิง 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

      - รองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งานของโรงพยาบาล

      - ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท ได้แก่ Admin / เทคนิคการแพทย์ขาเข้า / เทคนิคการแพทย์ขาออก

      - แสดงข้อความแจ้งเตือนกรณีผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ หรือเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

      - ระบบนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้า Dashboard ตามสิทธิ์ของแต่ละบทบาท

    - หน้า Home / Dashboard สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดเข้า อ้างอิง 4.1.1

      - แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดที่อยู่ในตู้พักเลือด เพื่อให้พยาบาลสามารถตรวจสอบถุงเลือดที่รอจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว

      - แสดงรายการถุงเลือดที่นำเข้าล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น Barcode กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค แหล่งที่มา และวันหมดอายุ

      - แสดงสถานะของถุงเลือดที่อยู่ระหว่างรอจัดเก็บ เช่น รอตรวจสอบข้อมูล รอจัดเข้าตู้หลัก หรือพร้อมย้ายเข้าตำแหน่งจัดเก็บ

      - แสดงการแจ้งเตือนกรณีพบข้อมูลผิดปกติ เช่น Barcode ซ้ำ ข้อมูลถุงเลือดไม่ครบถ้วน หรือวันรับบริจาคไม่ถูกต้อง

      - แสดงปุ่มลัดสำหรับเข้าสู่ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ นำเข้าถุงเลือด สแกน Barcode ดูรายการใน Buffer Cabinet และจัดเก็บถุงเลือดเข้าตู้หลัก

    - หน้า Home / Dashboard สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดออก อ้างอิง 4.1.2

      - แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดที่พร้อมใช้งานใน Main Cabinet แยกตามกรุ๊ปเลือด เช่น A, B, AB และ O

      - แสดงรายการถุงเลือดที่ระบบแนะนำให้เบิกตามหลัก FIFO โดยพิจารณาจากวันที่รับบริจาคและวันหมดอายุ

      - แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุ พร้อมจำแนกสีตามช่วงเวลา เช่น สีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการใช้เลือดผิดลำดับ

      - แสดงสถานะการเบิกและคืนถุงเลือด เช่น พร้อมใช้งาน จองไว้ ใช้งานแล้ว คืนแล้ว หรือหมดอายุ

      - แสดงปุ่มลัดสำหรับเข้าสู่ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ เบิกถุงเลือด คืนถุงเลือด ค้นหาถุงเลือด และตรวจสอบประวัติการเบิกคืน

    - หน้า Home / Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ อ้างอิง 4.1.3

      - แสดงภาพรวมจำนวนถุงเลือดทั้งหมดในระบบ แยกตามสถานะ เช่น Buffer, Available, Reserved, Used, Returned และ Expired

      - แสดงจำนวนถุงเลือดคงเหลือแยกตามกรุ๊ปเลือด เพื่อใช้ในการติดตามปริมาณเลือดสำรองภายในธนาคารเลือด

      - แสดงข้อมูลถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามและจัดการได้ทันเวลา

      - แสดงสถิติการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือดในรูปแบบ Dashboard เช่น รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

      - แสดงภาพรวมการใช้งานของตู้จัดเก็บเลือด เช่น จำนวน Rack และ Slot ที่ถูกใช้งาน พื้นที่ว่าง และตำแหน่งที่มีถุงเลือดใกล้หมดอายุ

      - แสดงข้อมูลการทำงานล่าสุดของผู้ใช้งาน เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบย้อนหลัง

    - หน้านำเข้าถุงเลือด Blood Receiving Page อ้างอิง 4.1.1

      - พัฒนาฟังก์ชันสำหรับสแกน Barcode ถุงเลือดผ่านอุปกรณ์ Tablet หรืออุปกรณ์สแกน Barcode ที่เชื่อมต่อกับระบบ

      - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลถุงเลือด เช่น Barcode กรุ๊ปเลือด วันที่รับบริจาค แหล่งที่มา และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ

      - ระบบตรวจสอบ Barcode ซ้ำแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลถุงเลือดซ้ำในระบบ

      - ระบบคำนวณวันหมดอายุของถุงเลือดอัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากวันที่รับบริจาค

      - ระบบบันทึกข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ Buffer Cabinet และกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็น “Buffer”

    - หน้าจัดเก็บถุงเลือด Put Away Page อ้างอิง 4.1.1

      - แสดงรายการถุงเลือดที่อยู่ใน Buffer Cabinet เพื่อให้พยาบาลเลือกถุงเลือดที่ต้องการจัดเก็บเข้าสู่ Main Cabinet

      - ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บที่เหมาะสมภายใน Main Cabinet โดยพิจารณาจากกรุ๊ปเลือด วันหมดอายุ และพื้นที่ว่างของ Slot

      - แสดงตำแหน่ง Rack และ Slot ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบตำแหน่งจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง

      - ระบบป้องกันการจัดเก็บถุงเลือดเกินจำนวนสูงสุดในแต่ละ Slot

      - เมื่อยืนยันการจัดเก็บ ระบบจะอัปเดตตำแหน่งจัดเก็บและเปลี่ยนสถานะถุงเลือดจาก “Buffer” เป็น “Available”

    - หน้าเบิกถุงเลือด Blood Issue Page อ้างอิง 4.1.2

      - พัฒนาฟังก์ชันสำหรับค้นหาถุงเลือดตาม Barcode กรุ๊ปเลือด หรือสถานะของถุงเลือด

      - ระบบแนะนำถุงเลือดที่ควรเบิกตามหลัก FIFO เพื่อให้ถุงเลือดที่รับเข้าก่อนหรือใกล้หมดอายุถูกนำไปใช้ก่อน

      - แสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดภายใน Main Cabinet เช่น Rack, Slot และตำแหน่งภายใน Slot

      - ผู้ใช้งานสามารถยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบผ่าน Tablet

      - เมื่อยืนยันการเบิก ระบบจะอัปเดตสถานะถุงเลือดเป็น “Used” และบันทึกประวัติการเบิกเข้าสู่ระบบ

    - หน้าคืนถุงเลือด Blood Return Page อ้างอิง 4.1.2

      - ระบบสร้าง Barcode ใหม่สำหรับถุงเลือดที่คืนเข้าสู่ระบบ

      - ระบบรองรับการสแกน Barcode ของถุงเลือดที่ต้องการคืนเข้าสู่ระบบ

      - ระบบตรวจสอบสถานะของถุงเลือดก่อนการคืน เช่น ต้องเป็นถุงเลือดที่ถูกเบิกออกจากระบบแล้ว และยังไม่หมดอายุ

      - ระบบตรวจสอบวันหมดอายุของถุงเลือด เพื่อป้องกันการนำถุงเลือดหมดอายุกลับเข้าสู่ตู้จัดเก็บ

      - ระบบแนะนำตำแหน่งจัดเก็บใหม่ที่เหมาะสม และไม่ควรคืนถุงเลือดกลับไปยังตำแหน่งเดิม

      - เมื่อยืนยันการคืน ระบบจะอัปเดตสถานะถุงเลือดกลับเป็น “Available” และบันทึกประวัติการคืนเข้าสู่ระบบ

    - หน้าจัดการตู้จัดเก็บเลือด Storage Management Page อ้างอิง 4.1.3

      - ระบบแสดงโครงสร้างตู้จัดเก็บเลือดในรูปแบบ Rack และ Slot เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บได้

      - ระบบแสดงจำนวนถุงเลือดในแต่ละ Slot และสถานการณ์ใช้งานของพื้นที่จัดเก็บ

      - ระบบแสดงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่งที่ถูกใช้งาน และตำแหน่งที่มีถุงเลือดใกล้หมดอายุ

      - ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูล Rack และ Slot เช่น เพิ่ม แก้ไข หรือปิดใช้งานตำแหน่งจัดเก็บบางส่วนได้

    - หน้าส่งออกข้อมูล Data Export Page อ้างอิง 4.1.3

      - ระบบแสดงรายการข้อมูลถุงเลือดที่ต้องการส่งออกไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือสภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการส่งออกได้

      - ระบบรองรับการเลือกช่วงวันที่ ประเภทข้อมูล และรูปแบบข้อมูลที่ต้องการส่งออกสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด

      - ะบบสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .txt, .csv หรือรูปแบบที่หน่วยงานกำหนดได้แสดงสถานะการส่งออกข้อมูลและวันเวลาที่ดำเนินการ

      - ระบบตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งออกทุกครั้ง

      - ระบบแสดงสถานะการส่งออกข้อมูล พร้อมวันเวลาและผู้ดำเนินการส่งออกข้อมูล

      - ระบบรองรับการค้นหา ดาวน์โหลด และตรวจสอบประวัติการส่งออกข้อมูลย้อนหลังได้

    - หน้ารายงานและส่งออกข้อมูล Report Page อ้างอิง 4.1.3

      - ระบบแสดงรายงานจำนวนถุงเลือดคงเหลือ แยกตามกรุ๊ปเลือดและสถานะ

      - ระบบแสดงรายงานการนำเข้า การเบิก และการคืนถุงเลือด ตามช่วงเวลาที่กำหนด

      - ระบบแสดงรายงานถุงเลือดใกล้หมดอายุและถุงเลือดหมดอายุ

      - ระบบรองรับการส่งออกรายงานในรูปแบบ PDF หรือ Excel เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารหรือรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    - หน้าประวัติการทำงาน Logs & Audit Trail อ้างอิง 4.1.3

      - ระบบบันทึกประวัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การนำเข้า การเบิก การคืน และการย้ายตำแหน่งถุงเลือด

      - ระบบแสดงชื่อผู้ใช้งาน วันเวลา รายละเอียดการดำเนินงาน และสถานะก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง

      - ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาและกรองประวัติย้อนหลังตามวันที่ ผู้ใช้งาน Barcode หรือประเภทการดำเนินงาน

      - ข้อมูลประวัติการทำงานใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพของธนาคารเลือด

  - แผนการพัฒนา (ด้านฮาร์ดแวร์)

    - การจัดเตรียมอุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

      - การจัดเตรียมอุปกรณ์ Tablet สำหรับใช้งานระบบ

      - Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับการนำเข้าถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

      - Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับการใช้เป็นสถานีเบิกและคืนถุงเลือด

      - ตรวจสอบคุณสมบัติของ Tablet ให้รองรับการใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส และสามารถแสดงผลหน้าจอระบบได้อย่างเหมาะสม

      - ติดตั้งแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการถุงเลือดบน Tablet ทั้ง 2 เครื่อง

      - ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของหน้าจอระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การสแกน Barcode การค้นหาข้อมูล และการยืนยันรายการ

    - การพัฒนาและติดตั้ง Tablet เครื่องที่ 1 Blood Receiving Station

      - ติดตั้งและตั้งค่า Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับใช้เป็นสถานีนำเข้าข้อมูลถุงเลือด

      - เชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode เพื่อใช้สำหรับสแกนรหัสถุงเลือด

      - ทดสอบการสแกน Barcode และการแสดงข้อมูลถุงเลือดบนหน้าจอ Tablet

      - ทดสอบการนำเข้าข้อมูลถุงเลือดจากการสแกน Barcode หรือไฟล์ข้อมูล

      - ทดสอบการบันทึกข้อมูลถุงเลือดเข้าสู่ Buffer Cabinet หรือตู้พักเลือด

      - ทดสอบการแสดงตำแหน่ง Rack และ Slot สำหรับการจัดเก็บถุงเลือดใน Main Cabinet

      - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากย้ายถุงเลือดจาก Buffer Cabinet ไปยัง Main Cabinet

    - การพัฒนาและติดตั้ง Tablet เครื่องที่ 2 Blood Issue Station

      - ติดตั้งและตั้งค่า Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับใช้เป็นสถานีเบิกและคืนถุงเลือด

      - เชื่อมต่ออุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับตรวจสอบถุงเลือดก่อนเบิกและคืน

      - ทดสอบการค้นหาถุงเลือดตาม Barcode กรุ๊ปเลือด และสถานะของถุงเลือด

      - ทดสอบการแสดงรายการถุงเลือดที่ระบบแนะนำตามหลัก FIFO

      - ทดสอบการแสดงตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดภายใน Main Cabinet เช่น Rack และ Slot

      - ทดสอบการยืนยันการเบิกถุงเลือดออกจากระบบ

      - ทดสอบการสแกน Barcode เพื่อคืนถุงเลือดเข้าสู่ระบบ

      - ตรวจสอบการอัปเดตสถานะถุงเลือดหลังการเบิกและคืนถุงเลือด

    - การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์สแกน Barcode

      - จัดเตรียมอุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับใช้งานร่วมกับ Tablet ทั้ง 2 เครื่อง

      - รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือ USB ตามคุณสมบัติของอุปกรณ์

      - ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สแกน Barcode กับ Tablet

      - ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล Barcode ที่อ่านได้จากถุงเลือด

      - ทดสอบความเร็วและความต่อเนื่องของการสแกน Barcode ในการใช้งานจริง

      - ตรวจสอบความเสถียรของอุปกรณ์สแกน Barcode และกล้องของ Tablet ระหว่างการใช้งานต่อเนื่อง

    - การจัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายและระบบฐานข้อมูล

      - จัดเตรียมเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำหน้าที่เป็น Server ภายในระบบ

      - ติดตั้งระบบฐานข้อมูล PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูลของระบบ

      - กำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลหลัก

      - ทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Tablet ทั้ง 2 เครื่องกับ Server

      - ทดสอบการบันทึก แก้ไข ค้นหา และดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

      - กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

    - การติดตั้งและทดสอบระบบเครือข่าย

      - ตรวจสอบความพร้อมของเครือข่าย Wi-Fi ภายในพื้นที่ธนาคารเลือด

      - ตั้งค่า Tablet ทั้ง 2 เครื่องให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในโรงพยาบาล

      - ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Tablet, Barcode Scanner และ Server

      - ทดสอบการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด

      - ตรวจสอบความเสถียรของเครือข่ายในระหว่างการใช้งานจริง

      - กำหนดแนวทางแก้ไขเบื้องต้นในกรณีเครือข่ายขัดข้อง เช่น การเชื่อมต่อใหม่ หรือการแจ้งเตือนผู้ใช้งาน

    - การทดสอบระบบฮาร์ดแวร์ร่วมกับซอฟต์แวร์

      - ทดสอบการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 1 ร่วมกับระบบนำเข้าถุงเลือด

      - ทดสอบการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 2 ร่วมกับระบบเบิกและคืนถุงเลือด

      - ทดสอบการสแกน Barcode และการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

      - ทดสอบการอัปเดตสถานะถุงเลือดหลังจากดำเนินงานแต่ละขั้นตอน

      - ทดสอบการแสดงผลตำแหน่งจัดเก็บถุงเลือดในรูปแบบ Rack และ Slot

      - ทดสอบการทำงานพร้อมกันของ Tablet ทั้ง 2 เครื่อง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเสถียรของข้อมูล

    - การส่งมอบและอบรมการใช้งานอุปกรณ์

      - จัดทำคู่มือการใช้งาน Tablet และอุปกรณ์สแกน Barcode สำหรับผู้ใช้งาน

      - อบรมการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 1 สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดเข้า

      - อบรมการใช้งาน Tablet เครื่องที่ 2 สำหรับเทคนิคการแพทย์นำเลือดออก

      - อธิบายขั้นตอนการเชื่อมต่อและตรวจสอบอุปกรณ์เบื้องต้น

      - ทดสอบการใช้งานจริงร่วมกับผู้ใช้งานก่อนส่งมอบระบบ

      - ส่งมอบอุปกรณ์และระบบให้พร้อมใช้งานภายในธนาคารเลือดอย่างเป็นทางการ

      - วิธีชำระค่าเน็ตหลังจาก 1 ปี

- ราคาที่เสนอ

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

- ระยะเวลาดำเนินงาน

1 ปี

- ระยะเวลาการรับประกัน

1 ปี

- แผนการดำเนินงาน

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  |  |
| จัดทำเอกสารเสนอโครงการ และเก็บความต้องการใช้งานระบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| วางแผนโครงการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและขอบเขต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ออกแบบระบบและฐานข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ออกแบบ UX/UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาระบบหลัก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| แผนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายละเอียดการดำเนินงาน | พ.ศ. 2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  |
| พัฒนาระบบหลัก (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาระบบความปลอดภัย และ Audit Trail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทดสอบระบบและปรับปรุงแก้ไข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุปกรณ์ตู้เล็กและrack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เริ่มใช้งานจริงและประเมินผลโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แก้แบ่งงวดเงิน

- ผู้เสนอราคา

- คำรับรองของผู้เสนอราคา